## 비교견적서
비교 견적서
업체별 단가와 금액을 비교합니다.
작성일 | 2026.06.24 | 작성자
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | ㈜대한전기설비 |  | ㈜파워시스템 |  | 최저 업체 | 최저 단가 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | 유입변압기설치 | 300kVA | 50 | 개 | 341968 | 17098400 | 원문 미기재 | 원문 미기재 | ㈜대한전기설비 | 341968 | 사용자 요청 수량 50개 적용 / 원문 단위 대와 요청 단위 개 확인 필요 / 원문에 해당 업체 단가가 직접 제시되지 않은 칸은 원문 미기재로 표시
2 | 유입변압기설치 500kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 389,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 ㈜한국전기의 378,776원이며, 최고 견적은 B회사 ㈜대한전기설비의 전기공사 업체별 단가 비교 검토보고서 - 텍스트 전용 샘플 3 [page 4 / 28] 397,296원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -10,924원, -2.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다. 공종코드 EA110.02030 항목은 유입변압기설치 | 1000kVA | 50 | 개 | 원문 미기재 | 원문 미기재 | 563226 | 28161300 | ㈜파워시스템 | 563226 | 사용자 요청 수량 50개 적용 / 원문 단위 대와 요청 단위 개 확인 필요 / 원문에 해당 업체 단가가 직접 제시되지 않은 칸은 원문 미기재로 표시
3 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×95mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 7,340원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 ㈜한국전기의 6,467원이며, 최고 견적은 B회사 ㈜대한전기설비의 8,079원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -873원, -11.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다. 전기공사 업체별 단가 비교 검토보고서 - 텍스트 전용 샘플 8 [page 9 / 28] 공종코드 EB110.03050 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×150mm² |  | 50 | m | 원문 미기재 | 원문 미기재 | 10276 | 513800 | ㈜파워시스템 | 10276 | 사용자 요청 수량 50개 적용 / 원문 단위 m와 요청 단위 개 확인 필요 / 원문에 해당 업체 단가가 직접 제시되지 않은 칸은 원문 미기재로 표시
4 | 접지선 포설 IV 16mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 ㈜한국전기의 1,660원이며, 최고 견적은 B회사 ㈜대한전기설비의 1,912원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -180원, -9.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 전기공사 업체별 단가 비교 검토보고서 - 텍스트 전용 샘플 11 [page 12 / 28] 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다. 공종코드 EB130.02020 항목은 접지선 포설 IV 25mm² |  | 50 | m | 2354 | 117700 | 원문 미기재 | 원문 미기재 | ㈜대한전기설비 | 2354 | 사용자 요청 수량 50개 적용 / 원문 단위 m와 요청 단위 개 확인 필요 / 원문에 해당 업체 단가가 직접 제시되지 않은 칸은 원문 미기재로 표시
5 | 광케이블 포설 SM, 4코어에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 ㈜한국전기의 2,500원이며, 최고 견적은 B회사 ㈜대한전기설비의 3,025원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -340원, -12.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 전기공사 업체별 단가 비교 검토보고서 - 텍스트 전용 샘플 22 [page 23 / 28] 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다. 공종코드 EE110.02020 항목은 광케이블 포설 SM, 8코어 |  | 50 | m | 원문 미기재 | 원문 미기재 | 3755 | 187750 | ㈜파워시스템 | 3755 | 사용자 요청 수량 50개 적용 / 원문 단위 m와 요청 단위 개 확인 필요 / 원문에 해당 업체 단가가 직접 제시되지 않은 칸은 원문 미기재로 표시