## 업체별단가비교
업체별 단가 비교 자료
작성일 | 2026.06.25 |  | 작성자 | 시스템관리자
NO | 공종코드 | 품목명 | 규격 | 수량 | 단위 | ㈜한국전기 |  | ㈜스마트일렉 |  | 최저 업체 | 최저 단가 | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | EA110.01010 | 몰드변압기설치 | 100kVA | 40 | 개 | 275666 | 11026640 | 268049 | 10721960 | ㈜스마트일렉 | 268049
2 | EA110.01020 | 몰드변압기설치 | 200kVA | 40 | 개 | 317826 | 12713040 | 336098 | 13443920 | ㈜한국전기 | 317826
3 | EA110.01030 | 몰드변압기설치 | 300kVA | 40 | 개 | 370634 | 14825360 | 376110 | 15044400 | ㈜한국전기 | 370634
4 | EA110.01040 | 몰드변압기설치 | 500kVA | 40 | 개 | 471416 | 18856640 | 465626 | 18625040 | ㈜스마트일렉 | 465626
5 | EA110.01050 | 몰드변압기설치 | 750kVA | 40 | 개 | 509699 | 20387960 | 547254 | 21890160 | ㈜한국전기 | 509699
6 | EA110.01060 | 몰드변압기설치 | 1000kVA | 40 | 개 | 606474 | 24258960 | 679983 | 27199320 | ㈜한국전기 | 606474
7 | EA110.02010 | 유입변압기설치 | 300kVA | 40 | 개 | 274824 | 10992960 | 309302 | 12372080 | ㈜한국전기 | 274824
8 | EA110.02020 | 유입변압기설치 | 500kVA | 40 | 개 | 378776 | 15151040 | 386787 | 15471480 | ㈜한국전기 | 378776
9 | EA110.02030 | 유입변압기설치 | 1000kVA | 40 | 개 | 490455 | 19618200 | 511241 | 20449640 | ㈜한국전기 | 490455
10 | EA120.02010 | 기중차단기(ACB)설치 | 600V, 800A | 40 | 개 | 128374 | 5134960 | 13569 | 542760 | ㈜스마트일렉 | 13569
11 | EA120.02020 | 기중차단기(ACB)설치 | 600V, 1600A | 40 | 개 | 161573 | 6462920 | 16738 | 669520 | ㈜스마트일렉 | 16738
12 | EA120.02030 | 기중차단기(ACB)설치 | 600V, 3200A | 40 | 개 | 199223 | 7968920 | 22173 | 886920 | ㈜스마트일렉 | 22173
13 | EA120.03010 | 부하개폐기(LBS)설치 | 25.8kV, 200A | 40 | 개 | 85059 | 3402360 | 8589 | 343560 | ㈜스마트일렉 | 8589
14 | EA120.03020 | 단로기(DS)설치 | 25.8kV, 400A | 40 | 개 | 69207 | 2768280 | 7072 | 282880 | ㈜스마트일렉 | 7072
15 | EA130.01010 | 고압배전반(SWGR)설치 | 3.3kV 급, 4 면이 하 | 40 | 면 | 257757 | 10310280 | 27738 | 1109520 | ㈜스마트일렉 | 27738
16 | EA130.01020 | 고압배전반(SWGR)설치 | 3.3kV 급, 8 면이 하 | 40 | 면 | 234990 | 9399600 | 23285 | 931400 | ㈜스마트일렉 | 23285
17 | EA130.03010 | 분전반(SB)설치 | 50A 이하, 20회 로 | 40 | 면 | 42395 | 1695800 | 4834 | 193360 | ㈜스마트일렉 | 4834
18 | EA130.03020 | 분전반(SB)설치 | 100A 이하, 40회 로 | 40 | 면 | 66618 | 2664720 | 6862 | 274480 | ㈜스마트일렉 | 6862
19 | EA130.03030 | 분전반(SB)설치 | 225A 이하, 60회 로 | 40 | 면 | 92018 | 3680720 | 9930 | 397200 | ㈜스마트일렉 | 9930
20 | EB110.01010 | CV 케이블포설(직매) | 22.9kV, 1C×95mm² | 40 | m | 16554 | 662160 | 17541 | 701640 | ㈜한국전기 | 16554
21 | EB110.01020 | CV 케이블포설(직매) | 22.9kV, 1C×150mm² | 40 | m | 19454 | 778160 | 21221 | 848840 | ㈜한국전기 | 19454
22 | EB110.01030 | CV 케이블포설(직매) | 22.9kV, 1C×240mm² | 40 | m | 26857 | 1074280 | 28022 | 1120880 | ㈜한국전기 | 26857
23 | EB110.02010 | CV 케이블포설(관로) | 6.6kV, 3C×50mm² | 40 | m | 8641 | 345640 | 8953 | 358120 | ㈜한국전기 | 8641
24 | EB110.02020 | CV 케이블포설(관로) | 6.6kV, 3C×95mm² | 40 | m | 10290 | 411600 | 10465 | 418600 | ㈜한국전기 | 10290
25 | EB110.02030 | CV 케이블포설(관로) | 6.6kV, 3C×150mm² | 40 | m | 13998 | 559920 | 14638 | 585520 | ㈜한국전기 | 13998
26 | EB110.03010 | 저압 CV 케이블포설 | 600V, 3C×16mm² | 40 | m | 2826 | 113040 | 3183 | 127320 | ㈜한국전기 | 2826
27 | EB110.03020 | 저압 CV 케이블포설 | 600V, 3C×25mm² | 40 | m | 3748 | 149920 | 3843 | 153720 | ㈜한국전기 | 3748
28 | EB110.03030 | 저압 CV 케이블포설 | 600V, 3C×50mm² | 40 | m | 5012 | 200480 | 4907 | 196280 | ㈜스마트일렉 | 4907
29 | EB110.03040 | 저압 CV 케이블포설 | 600V, 3C×95mm² | 40 | m | 6467 | 258680 | 6927 | 277080 | ㈜한국전기 | 6467
30 | EB110.03050 | 저압 CV 케이블포설 | 600V, 3C×150mm² | 40 | m | 9091 | 363640 | 9519 | 380760 | ㈜한국전기 | 9091
31 | EB120.01010 | 케이블트레이설치(사다리형) | W=200mm | 40 | m | 8106 | 324240 | 7891 | 315640 | ㈜스마트일렉 | 7891
32 | EB120.01020 | 케이블트레이설치(사다리형) | W=400mm | 40 | m | 10146 | 405840 | 10987 | 439480 | ㈜한국전기 | 10146
33 | EB120.01030 | 케이블트레이설치(사다리형) | W=600mm | 40 | m | 14330 | 573200 | 13967 | 558680 | ㈜스마트일렉 | 13967
34 | EB120.02010 | 케이블트레이설치(바닥형) | W=200mm | 40 | m | 6224 | 248960 | 6625 | 265000 | ㈜한국전기 | 6224
35 | EB120.02020 | 케이블트레이설치(바닥형) | W=400mm | 40 | m | 8382 | 335280 | 8493 | 339720 | ㈜한국전기 | 8382
36 | EB120.03010 | 금속관배관(후강전선관) | CD28 | 40 | m | 2595 | 103800 | 2661 | 106440 | ㈜한국전기 | 2595
37 | EB120.03020 | 금속관배관(후강전선관) | CD36 | 40 | m | 3117 | 124680 | 3472 | 138880 | ㈜한국전기 | 3117
38 | EB120.03030 | 금속관배관(후강전선관) | CD54 | 40 | m | 4612 | 184480 | 4704 | 188160 | ㈜한국전기 | 4612
39 | EB120.04010 | 합성수지관배관(CD 관) | CD16 | 40 | m | 1192 | 47680 | 1244 | 49760 | ㈜한국전기 | 1192
40 | EB120.04020 | 합성수지관배관(CD 관) | CD22 | 40 | m | 1396 | 55840 | 1471 | 58840 | ㈜한국전기 | 1396
41 | EB120.04030 | 합성수지관배관(CD 관) | CD28 | 40 | m | 1791 | 71640 | 1868 | 74720 | ㈜한국전기 | 1791
42 | EB130.01010 | 봉형접지극설치 | L=1.5m, D=14mm | 40 | 개 | 17661 | 706440 | 17315 | 692600 | ㈜스마트일렉 | 17315
43 | EB130.01020 | 봉형접지극설치 | L=1.5m, D=19mm | 40 | 개 | 20018 | 800720 | 22653 | 906120 | ㈜한국전기 | 20018
44 | EB130.02010 | 접지선포설 | IV 16mm² | 40 | m | 1660 | 66400 | 1843 | 73720 | ㈜한국전기 | 1660
45 | EB130.02020 | 접지선포설 | IV 25mm² | 40 | m | 2170 | 86800 | 2147 | 85880 | ㈜스마트일렉 | 2147
46 | EB130.02030 | 접지선포설 | IV 50mm² | 40 | m | 2977 | 119080 | 2978 | 119120 | ㈜한국전기 | 2977
47 | EB130.03010 | 메시접지설치 | 동연선 38mm² | 40 | ㎡ | 7859 | 314360 | 7894 | 315760 | ㈜한국전기 | 7859
48 | EC110.01010 | LED 직관형설치 | T8, 600mm, 10W | 40 | 개 | 7547 | 301880 | 8479 | 339160 | ㈜한국전기 | 7547
49 | EC110.01020 | LED 직관형설치 | T8, 1200mm, 18W | 40 | 개 | 9682 | 387280 | 9184 | 367360 | ㈜스마트일렉 | 9184
50 | EC110.02010 | LED 매입형설치 | 600×600, 40W | 40 | 개 | 10817 | 432680 | 11815 | 472600 | ㈜한국전기 | 10817
51 | EC110.02020 | LED 매입형설치 | 300×300, 20W | 40 | 개 | 8598 | 343920 | 9585 | 383400 | ㈜한국전기 | 8598
52 | EC110.03010 | LED 다운라이트설치 | φ150, 15W | 40 | 개 | 7142 | 285680 | 6746 | 269840 | ㈜스마트일렉 | 6746
53 | EC110.03020 | LED 다운라이트설치 | φ200, 20W | 40 | 개 | 8323 | 332920 | 7901 | 316040 | ㈜스마트일렉 | 7901
54 | EC110.04010 | LED 가로등설치 | 150W, 8m주 | 40 | 기 | 277322 | 11092880 | 271289 | 10851560 | ㈜스마트일렉 | 271289
55 | EC110.04020 | LED 가로등설치 | 200W, 10m주 | 40 | 기 | 312144 | 12485760 | 327924 | 13116960 | ㈜한국전기 | 312144
56 | EC110.05010 | LED 투광등설치 | 100W | 40 | 개 | 42866 | 1714640 | 45253 | 1810120 | ㈜한국전기 | 42866
57 | EC110.05020 | LED 투광등설치 | 200W | 40 | 개 | 63220 | 2528800 | 68235 | 2729400 | ㈜한국전기 | 63220
58 | EC120.01010 | 콘센트설치(매입) | 단상 2P, 15A | 40 | 개 | 3956 | 158240 | 3995 | 159800 | ㈜한국전기 | 3956
59 | EC120.01020 | 콘센트설치(매입) | 단상 2P, 20A | 40 | 개 | 4395 | 175800 | 4811 | 192440 | ㈜한국전기 | 4395
60 | EC120.01030 | 콘센트설치(매입) | 단상 3P, 30A(접지) | 40 | 개 | 5857 | 234280 | 5961 | 238440 | ㈜한국전기 | 5857
61 | EC120.02010 | 스위치설치(매입) | 단로형, 1 구 | 40 | 개 | 3247 | 129880 | 3500 | 140000 | ㈜한국전기 | 3247
62 | EC120.02020 | 스위치설치(매입) | 단로형, 2 구 | 40 | 개 | 3858 | 154320 | 3883 | 155320 | ㈜한국전기 | 3858
63 | EC120.02030 | 스위치설치(매입) | 단로형, 3 구 | 40 | 개 | 4541 | 181640 | 4800 | 192000 | ㈜한국전기 | 4541
64 | EC120.03010 | 비상콘센트설치 | 단상 2P, 15A | 40 | 개 | 11357 | 454280 | 12359 | 494360 | ㈜한국전기 | 11357
65 | EC130.01010 | 비상조명등설치 | 10W, 천장 매입 | 40 | 개 | 16461 | 658440 | 17806 | 712240 | ㈜한국전기 | 16461
66 | EC130.01020 | 비상조명등설치 | 20W, 천장 매입 | 40 | 개 | 20740 | 829600 | 22103 | 884120 | ㈜한국전기 | 20740
67 | EC130.02010 | 피난구유도등설치 | B급, 소형 | 40 | 개 | 23149 | 925960 | 24151 | 966040 | ㈜한국전기 | 23149
68 | EC130.02020 | 피난구유도등설치 | B급, 대형 | 40 | 개 | 28878 | 1155120 | 30458 | 1218320 | ㈜한국전기 | 28878
69 | EC130.03010 | 통로유도등설치 | B급, 바닥 매입 형 | 40 | 개 | 26321 | 1052840 | 27717 | 1108680 | ㈜한국전기 | 26321
70 | EC130.03020 | 통로유도등설치 | A급, 천장 부착 형 | 40 | 개 | 35142 | 1405680 | 36880 | 1475200 | ㈜한국전기 | 35142
71 | ED120.01010 | 인버터(VVVF)설치 | 0.75~2.2kW | 40 | 개 | 47863 | 1914520 | 45727 | 1829080 | ㈜스마트일렉 | 45727
72 | ED120.01020 | 인버터(VVVF)설치 | 3.7~7.5kW | 40 | 개 | 63535 | 2541400 | 68712 | 2748480 | ㈜한국전기 | 63535
73 | ED120.01030 | 인버터(VVVF)설치 | 11~22kW | 40 | 개 | 93230 | 3729200 | 94184 | 3767360 | ㈜한국전기 | 93230
74 | ED120.01040 | 인버터(VVVF)설치 | 30~55kW | 40 | 개 | 133385 | 5335400 | 143049 | 5721960 | ㈜한국전기 | 133385
75 | ED120.02010 | 배선용차단기(MCCB)설치 | 30A이하 | 40 | 개 | 8207 | 328280 | 7998 | 319920 | ㈜스마트일렉 | 7998
76 | ED120.02020 | 배선용차단기(MCCB)설치 | 100A이하 | 40 | 개 | 11688 | 467520 | 12197 | 487880 | ㈜한국전기 | 11688
77 | ED120.02030 | 배선용차단기(MCCB)설치 | 225A이하 | 40 | 개 | 18049 | 721960 | 17767 | 710680 | ㈜스마트일렉 | 17767
78 | ED120.02040 | 배선용차단기(MCCB)설치 | 400A이하 | 40 | 개 | 27823 | 1112920 | 27074 | 1082960 | ㈜스마트일렉 | 27074
79 | ED120.03010 | 누전차단기(ELB)설치 | 30A, 30mA | 40 | 개 | 7530 | 301200 | 7906 | 316240 | ㈜한국전기 | 7530
80 | ED120.03020 | 누전차단기(ELB)설치 | 100A, 30mA | 40 | 개 | 11023 | 440920 | 11272 | 450880 | ㈜한국전기 | 11023
81 | ED130.01010 | 전동기제어반(MCC)설치 | 200A 이하, 4면 | 40 | 면 | 340374 | 13614960 | 364863 | 14594520 | ㈜한국전기 | 340374
82 | ED130.01020 | 전동기제어반(MCC)설치 | 400A 이하, 4면 | 40 | 면 | 465246 | 18609840 | 483536 | 19341440 | ㈜한국전기 | 465246
83 | ED130.02010 | PLC 제어반설치 | 입출 력 32 점 이 하 | 40 | 면 | 275899 | 11035960 | 277731 | 11109240 | ㈜한국전기 | 275899
84 | ED130.02020 | PLC 제어반설치 | 입출 력 64 점 이 하 | 40 | 면 | 393943 | 15757720 | 384580 | 15383200 | ㈜스마트일렉 | 384580
85 | ED130.02030 | PLC 제어반설치 | 입출 력 128 점 이 하 | 40 | 면 | 479509 | 19180360 | 501425 | 20057000 | ㈜한국전기 | 479509
86 | ED130.03010 | 전력량계(Wh 계)설치 | 단상 2선 식 | 40 | 개 | 17564 | 702560 | 18323 | 732920 | ㈜한국전기 | 17564
87 | ED130.03020 | 전력량계(Wh 계)설치 | 3상3 선식 | 40 | 개 | 23428 | 937120 | 23928 | 957120 | ㈜한국전기 | 23428
88 | ED130.03030 | 전력량계(Wh 계)설치 | 3상4 선식 | 40 | 개 | 27465 | 1098600 | 27564 | 1102560 | ㈜한국전기 | 27465
89 | EE110.01010 | UTP케이블포설 | CAT.6, 4P | 40 | m | 1221 | 48840 | 1215 | 48600 | ㈜스마트일렉 | 1215
90 | EE110.01020 | UTP케이블포설 | CAT.6A, 4P | 40 | m | 1459 | 58360 | 1567 | 62680 | ㈜한국전기 | 1459
91 | EE110.02010 | 광케이블포설 | SM, 4코 어 | 40 | m | 2500 | 100000 | 2806 | 112240 | ㈜한국전기 | 2500
92 | EE110.02020 | 광케이블포설 | SM, 8코 어 | 40 | m | 3272 | 130880 | 3434 | 137360 | ㈜한국전기 | 3272
93 | EE110.02030 | 광케이블포설 | SM, 12코 어 | 40 | m | 3590 | 143600 | 3969 | 158760 | ㈜한국전기 | 3590
94 | EE110.03010 | 동축케이블포설 | 5C-FB | 40 | m | 1635 | 65400 | 1771 | 70840 | ㈜한국전기 | 1635
95 | EE110.03020 | 동축케이블포설 | 7C-FB | 40 | m | 2437 | 97480 | 2347 | 93880 | ㈜스마트일렉 | 2347
96 | EE110.04010 | 통신용금속관배관 | CD25 | 40 | m | 1872 | 74880 | 2092 | 83680 | ㈜한국전기 | 1872
97 | EE110.04020 | 통신용금속관배관 | CD36 | 40 | m | 2642 | 105680 | 2704 | 108160 | ㈜한국전기 | 2642
98 | EE120.01010 | 네트워크스위치설치 | 24포트 | 40 | 개 | 46245 | 1849800 | 45302 | 1812080 | ㈜스마트일렉 | 45302
99 | EE120.01020 | 네트워크스위치설치 | 48포트 | 40 | 개 | 64563 | 2582520 | 69353 | 2774120 | ㈜한국전기 | 64563
100 | EE120.02010 | 무선 AP 설치(천장매입) | 802.11ax(Wi- Fi6) | 40 | 개 | 27156 | 1086240 | 27608 | 1104320 | ㈜한국전기 | 27156
101 | EE120.02020 | 무선 AP 설치(벽부) | 802.11ax(Wi- Fi6) | 40 | 개 | 23241 | 929640 | 23900 | 956000 | ㈜한국전기 | 23241
102 | EE120.03010 | CCTV 카메라설치(실내) | 2MP, 돔형 | 40 | 개 | 17943 | 717720 | 17452 | 698080 | ㈜스마트일렉 | 17452
103 | EE120.03020 | CCTV 카메라설치(실외) | 4MP, 불릿형 | 40 | 개 | 23153 | 926120 | 24557 | 982280 | ㈜한국전기 | 23153
104 | EE120.03030 | DVR/ NVR 설치 | 16채널 | 40 | 개 | 43863 | 1754520 | 45894 | 1835760 | ㈜한국전기 | 43863
105 | EE120.04010 | 인터폰설치(세대기) | 컬러LCD | 40 | 개 | 21791 | 871640 | 23254 | 930160 | ㈜한국전기 | 21791
106 | EE120.04020 | 인터폰설치(현관기) | 카메라 포함 | 40 | 개 | 37348 | 1493920 | 37136 | 1485440 | ㈜스마트일렉 | 37136
107 | EE130.01010 | 자동화재탐지기(감지기)설치 | 연기 감지 기, 1 종 | 40 | 개 | 7880 | 315200 | 8029 | 321160 | ㈜한국전기 | 7880
108 | EE130.01020 | 자동화재탐지기(감지기)설치 | 열감 지기, 1종 | 40 | 개 | 6783 | 271320 | 6793 | 271720 | ㈜한국전기 | 6783
109 | EE130.01030 | 자동화재탐지기(감지기)설치 | 복합 형감 지기 | 40 | 개 | 11518 | 460720 | 11920 | 476800 | ㈜한국전기 | 11518
110 | EE130.02010 | 수신기설치 | P형1 급, 5 회로 | 40 | 개 | 89003 | 3560120 | 92886 | 3715440 | ㈜한국전기 | 89003
111 | EE130.02020 | 수신기설치 | P형1 급, 20 회로 | 40 | 개 | 130008 | 5200320 | 139474 | 5578960 | ㈜한국전기 | 130008
112 | EE130.02030 | 수신기설치 | R형, 50회 로 | 40 | 개 | 256818 | 10272720 | 279033 | 11161320 | ㈜한국전기 | 256818
113 | EE130.03010 | 발신기세트설치 | P형, 1 급 | 40 | 개 | 16460 | 658400 | 17833 | 713320 | ㈜한국전기 | 16460
114 | EE130.03020 | 비상벨설치 | - | 40 | 개 | 8011 | 320440 | 8213 | 328520 | ㈜한국전기 | 8011
115 | EE130.04010 | 비상방송앰프설치 | 120W | 40 | 개 | 44153 | 1766120 | 47629 | 1905160 | ㈜한국전기 | 44153
116 | EE130.04020 | 비상방송스피커설치(실내) | 3W, 천장 매입 | 40 | 개 | 6330 | 253200 | 7274 | 290960 | ㈜한국전기 | 6330