## 비교 견적서
업체별 단가 비교표
아래와 같이 비교 견적서를 제출합니다. | [5 empty] | 견적일자 |  | 2026.06.25 |  | 작 성 자 |  | 시스템관리자
NO | 품 목 | 한국전기 |  |  |  | 대한전기설비 |  |  |  | 전기기술 |  |  |  | 스마트일렉
|  | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액
1 | 진공차단기(VCB)설치 | 3.3kV, 600A | 40 | 193648 | 7745920 | 3.3kV, 600A | 40 |  |  | 3.3kV, 600A | 40 |  |  | 3.3kV, 600A | 40
2 | 진공차단기(VCB)설치 | 6.6kV, 600A | 40 | 208636 | 8345440 | 6.6kV, 600A | 40 |  |  | 6.6kV, 600A | 40 |  |  | 6.6kV, 600A | 40
3 | 진공차단기(VCB)설치 | 22.9kV, 600A | 40 | 286368 | 11454720 | 22.9kV, 600A | 40 |  |  | 22.9kV, 600A | 40 |  |  | 22.9kV, 600A | 40
4 | 저압배전반(MDB)설치 | 600V 급, 4 면이 하 | 50 | 183412 | 3668240 | 600V 급, 4 면이 하 | 50 |  |  | 600V 급, 4 면이 하 | 50 |  |  | 600V 급, 4 면이 하 | 50
5 | 저압배전반(MDB)설치 | 600V 급, 8 면이 하 | 50 | 152978 | 3059560 | 600V 급, 8 면이 하 | 50 |  |  | 600V 급, 8 면이 하 | 50 |  |  | 600V 급, 8 면이 하 | 50
합 계
기타사항
최종의견