## 비교 견적서
업체별 단가 비교표
아래와 같이 비교 견적서를 제출합니다. | [5 empty] | 견적일자 |  | 2026.06.25 |  | 작 성 자 |  | 시스템관리자
NO | 품 목 | ㈜한국전기 |  |  |  | ㈜대한전기설비 |  |  |  | 전기기술㈜ |  |  |  | ㈜스마트일렉
|  | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액
1 | 진공차단기(VCB)설치 | 3.3kV, 600A | 40 | 193648 | 7745920 | 3.3kV, 600A | 40 | 203074 | 8122960 | 3.3kV, 600A | 40 | 191684 | 7667360 | 3.3kV, 600A | 40 | 18587 | 743480
2 | 진공차단기(VCB)설치 | 6.6kV, 600A | 40 | 208636 | 8345440 | 6.6kV, 600A | 40 | 237433 | 9497320 | 6.6kV, 600A | 40 | 242901 | 9716040 | 6.6kV, 600A | 40 | 22749 | 909960
3 | 진공차단기(VCB)설치 | 22.9kV, 600A | 40 | 286368 | 11454720 | 22.9kV, 600A | 40 | 346630 | 13865200 | 22.9kV, 600A | 40 | 316304 | 12652160 | 22.9kV, 600A | 40 | 30315 | 1212600
4 | 저압배전반(MDB)설치 | 600V 급, 4 면이 하 | 30 | 183412 | 5502360 | 600V 급, 4 면이 하 | 30 | 212688 | 6380640 | 600V 급, 4 면이 하 | 30 | 203337 | 6100110 | 600V 급, 4 면이 하 | 30 | 19639 | 589170
5 | 저압배전반(MDB)설치 | 600V 급, 8 면이 하 | 30 | 152978 | 4589340 | 600V 급, 8 면이 하 | 30 | 180995 | 5429850 | 600V 급, 8 면이 하 | 30 | 178868 | 5366040 | 600V 급, 8 면이 하 | 30 | 16129 | 483870
합 계
기타사항
최종의견