## 업체별단가비교
업체별 단가 비교 자료
작성일 | 2026.06.25 |  | 작성자 | 시스템관리자
NO | 공종코드 | 품목명 | 규격 | 수량 | 단위 | 표준단가 | ㈜한국전기 |  | ㈜대한전기설비 |  | 전기기술㈜ |  | ㈜파워시스템 |  | ㈜스마트일렉 |  | 최저 업체 | 최저 단가 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | EA110.01010 | 몰드변압기설치 | 100kVA |  | 개 | 285400 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 307862 |  | 268049 |  | ㈜스마트일렉 | 268049
2 | EA110.01020 | 몰드변압기설치 | 200kVA |  | 개 | 342800 | 317826 |  | 365352 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 317826
3 | EA110.01030 | 몰드변압기설치 | 300kVA |  | 개 | 398500 | 370634 |  | 436402 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 370634
4 | EA110.01040 | 몰드변압기설치 | 500kVA |  | 개 | 487200 | 원문 미기재 |  | 516788 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 465626 |  | ㈜스마트일렉 | 465626
5 | EA110.01050 | 몰드변압기설치 | 750kVA |  | 개 | 578900 | 509699 |  | 629769 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 509699
6 | EA110.01060 | 몰드변압기설치 | 1000kVA |  | 개 | 689400 | 606474 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 711817 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 606474
7 | EA110.02010 | 유입변압기설치 | 300kVA |  | 개 | 312600 | 274824 |  | 341968 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 274824
8 | EA110.02030 | 유입변압기설치 | 1000kVA |  | 개 | 524800 | 490455 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 563226 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 490455
9 | EA120.01010 | 진공차단기 (VCB)설치 | 3.3kV, 600A |  | 개 | 198400 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 212810 |  | 185876 |  | ㈜스마트일렉 | 185876
10 | EA120.01020 | 진공차단기 (VCB)설치 | 6.6kV, 600A |  | 개 | 234500 | 208636 |  | 원문 미기재 |  | 242901 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 208636
11 | EA120.01030 | 진공차단기 (VCB)설치 | 22.9kV, 600A |  | 개 | 312800 | 286368 |  | 346630 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 286368
12 | EA120.02010 | 기중차단기 (ACB)설치 | 600V, 800A |  | 개 | 142300 | 128374 |  | 155664 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 128374
13 | EA120.02020 | 기중차단기 (ACB)설치 | 600V, 1600A |  | 개 | 178900 | 161573 |  | 188806 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 161573
14 | EA120.02030 | 기중차단기 (ACB)설치 | 600V, 3200A |  | 개 | 228400 | 199223 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 247902 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 199223
15 | EA120.03010 | 부하개폐기 (LBS)설치 | 25.8kV, 200A |  | 개 | 89400 | 85059 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 97818 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 85059
16 | EA120.03020 | 단로기 (DS)설치 | 25.8kV, 400A |  | 개 | 74800 | 69207 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 80200 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 69207
17 | EA130.01010 | 고압배전반 (SWGR)설치 3.3kV 급, 4면이하 |  |  | 면 | 285600 | 257757 |  | 원문 미기재 |  | 296136 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 257757
18 | EA130.01020 | 고압배전반 (SWGR)설치 3.3kV 급, 8면이하 |  |  | 면 | 248700 | 원문 미기재 |  | 274940 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 232859 |  | ㈜스마트일렉 | 232859
19 | EA130.02010 | 저압배전반 (MDB)설치 600V 급, 4면이하 |  |  | 면 | 198400 | 183412 |  | 212688 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 183412
20 | EA130.02020 | 저압배전반 (MDB)설치 600V 급, 8면이하 |  |  | 면 | 172300 | 152978 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 186438 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 152978
21 | EA130.03010 | 분전반 (SB) 설치 50A 이하, 20회로 |  |  | 면 | 48700 | 42395 |  | 원문 미기재 |  | 49580 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 42395
22 | EA130.03020 | 분전반 (SB) 설치 100A 이하, 40회로 |  |  | 면 | 68900 | 66618 |  | 75222 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 66618
23 | EA130.03030 | 분전반 (SB) 설치 225A 이하, 60회로 |  |  | 면 | 98400 | 92018 |  | 105961 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 92018
24 | EB110.01010 | CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×95mm² |  |  | m | 18420 | 16554 |  | 20340 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 16554
25 | EB110.01020 | CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×150mm² |  |  | m | 21840 | 19454 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 22501 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 19454
26 | EB110.01030 | CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×240mm² |  |  | m | 28450 | 26857 |  | 30701 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 26857
27 | EB110.02010 | CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×50mm² |  |  | m | 8940 | 8641 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 9743 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 8641
28 | EB110.02020 | CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×95mm² |  |  | m | 11230 | 10290 |  | 12316 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 10290
29 | EB110.02030 | CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×150mm² |  |  | m | 14870 | 13998 |  | 16426 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 13998
30 | EB110.03010 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×16mm² |  |  | m | 3240 | 2826 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 3552 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 2826
31 | EB110.03020 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×25mm² |  |  | m | 3980 | 3748 |  | 4362 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 3748
32 | EB110.03030 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×50mm² |  |  | m | 5120 | 원문 미기재 |  | 5255 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 4907 |  | ㈜스마트일렉 | 4907
33 | EB110.03040 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×95mm² |  |  | m | 7340 | 6467 |  | 8079 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 6467
34 | EB110.03050 | 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×150mm² |  |  | m | 9870 | 9091 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 10276 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 9091
35 | EB120.01010 | 케이블트레이설치(사다리형) W=200mm |  |  | m | 8420 | 원문 미기재 |  | 9009 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 7891 |  | ㈜스마트일렉 | 7891
36 | EB120.01020 | 케이블트레이설치(사다리형) W=400mm |  |  | m | 11340 | 10146 |  | 12299 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 10146
37 | EB120.01030 | 케이블트레이설치(사다리형) W=600mm |  |  | m | 14870 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 15936 |  | 13967 |  | ㈜스마트일렉 | 13967
38 | EB120.02010 | 케이블트레이설치(바닥형) W=200mm |  |  | m | 6840 | 6224 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 7482 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 6224
39 | EB120.02020 | 케이블트레이설치(바닥형) W=400mm |  |  | m | 9120 | 8382 |  | 9382 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 8382
40 | EB120.03010 | 금속관 배관(후강전선관) CD28 |  |  | m | 2840 | 2595 |  | 3096 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 2595
41 | EB120.03020 | 금속관 배관(후강전선관) CD36 |  |  | m | 3450 | 3117 |  | 3808 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 3117
42 | EB120.03030 | 금속관 배관(후강전선관) CD54 |  |  | m | 4980 | 4612 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 5455 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 4612
43 | EB120.04010 | 합성수지관 배관 (CD관) CD16 |  |  | m | 1240 | 1192 |  | 1368 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 1192
44 | EB120.04020 | 합성수지관 배관 (CD관) CD22 |  |  | m | 1580 | 1396 |  | 1705 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 1396
45 | EB120.04030 | 합성수지관 배관 (CD관) CD28 |  |  | m | 1980 | 1791 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 2112 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 1791
46 | EB130.01010 | 봉형접지극설치 L=1.5m, D=14mm |  |  | 개 | 18400 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 19056 |  | 원문 미기재 |  | 17315 |  | ㈜스마트일렉 | 17315
47 | EB130.01020 | 봉형접지극설치 L=1.5m, D=19mm |  |  | 개 | 22800 | 20018 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 24469 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 20018
48 | EB130.02010 | 접지선 포설 IV 16mm² |  |  | m | 1840 | 1660 |  | 1912 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 1660
49 | EB130.02020 | 접지선 포설 IV 25mm² |  |  | m | 2240 | 원문 미기재 |  | 2354 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 2147 |  | ㈜스마트일렉 | 2147
50 | EB130.02030 | 접지선 포설 IV 50mm² |  |  | m | 3120 | 2977 |  | 3362 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 2977
51 | EB130.03010 | 메시접지설치 동연선 38mm² |  |  | ㎡ | 8420 | 7859 |  | 9170 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 7859
52 | EC110.01010 | LED 직관형설치 T8, | 600mm, 10W |  | 개 | 8420 | 7547 |  | 8833 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 7547
53 | EC110.01020 | LED 직관형설치 T8, | 1200mm, 18W |  | 개 | 9840 | 원문 미기재 |  | 10334 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 9184 |  | ㈜스마트일렉 | 9184
54 | EC110.02010 | LED 매입형설치 | 600×600, 40W |  | 개 | 12400 | 10817 |  | 13429 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 10817
55 | EC110.02020 | LED 매입형설치 | 300×300, 20W |  | 개 | 9870 | 8598 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 10812 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 8598
56 | EC110.03010 | LED 다운라이트설치 φ150, | 15W |  | 개 | 7240 | 원문 미기재 |  | 7602 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 6746 |  | ㈜스마트일렉 | 6746
57 | EC110.03020 | LED 다운라이트설치 φ200, | 20W |  | 개 | 8490 | 원문 미기재 |  | 9158 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 7901 |  | ㈜스마트일렉 | 7901
58 | EC110.04010 | LED 가로등설치 150W, 8m주 |  |  | 기 | 284500 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 270493 |  | 305307 |  | 원문 미기재 |  | 전기기술㈜ | 270493
59 | EC110.04020 | LED 가로등설치 200W, 10m주 |  |  | 기 | 342800 | 312144 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 368392 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 312144
60 | EC110.05010 | LED 투광등 | 100W |  | 개 | 48400 | 42866 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 52628 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 42866
61 | EC110.05020 | LED 투광등설치 | 200W |  | 개 | 68700 | 63220 |  | 72293 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 63220
62 | EC120.01010 | 콘센트 설치(매입) 단상 | 2P, 15A |  | 개 | 4280 | 3956 |  | 4511 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 3956
63 | EC120.01020 | 콘센트 설치(매입) 단상 | 2P, 20A |  | 개 | 4980 | 4395 |  | 5042 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 4395
64 | EC120.01030 | 콘센트 설치(매입) 단상 3P, 30A(접지) |  |  | 개 | 6240 | 5857 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 6496 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 5857
65 | EC120.02010 | 스위치 설치(매입) 단로형, 1구 |  |  | 개 | 3480 | 3247 |  | 3526 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 3247
66 | EC120.02020 | 스위치 설치(매입) 단로형, 2구 |  |  | 개 | 4120 | 3858 |  | 4378 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 3858
67 | EC120.02030 | 스위치 설치(매입) 단로형, 3구 |  |  | 개 | 4980 | 4541 |  | 원문 미기재 |  | 5122 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 4541
68 | EC120.03010 | 비상콘센트 설치 단상 | 2P, 15A |  | 개 | 12400 | 11357 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 13168 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 11357
69 | EC130.01010 | 비상조명등설치 10W,천장매입 |  |  | 개 | 18400 | 16461 |  | 원문 미기재 |  | 18867 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 16461
70 | EC130.01020 | 비상조명등설치 20W,천장매입 |  |  | 개 | 22800 | 20740 |  | 23666 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 20740
71 | EC130.02010 | 피난구유도등설치 B급,소형 |  |  | 개 | 24800 | 23149 |  | 26728 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 23149
72 | EC130.02020 | 피난구유도등설치 B급,대형 |  |  | 개 | 32400 | 28878 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 34490 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 28878
73 | EC130.03010 | 통로유도등설치 B급,바닥매입형 |  |  | 개 | 28400 | 26321 |  | 29340 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 26321
74 | EC130.03020 | 통로유도등설치 A급,천장부착형 |  |  | 개 | 38700 | 35142 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 41535 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 35142
75 | ED110.01010 | 전동기 설치(저압) 0.75kW이하 |  |  | 개 | 48400 | 47285 |  | 52612 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 47285
76 | ED110.01020 | 전동기 설치(저압) 1.5~3.7kW |  |  | 개 | 68700 | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 70739 |  | 65036 |  | ㈜스마트일렉 | 65036
77 | ED110.01030 | 전동기 설치(저압) 5.5~11kW |  |  | 개 | 98400 | 86782 |  | 106781 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 86782
78 | ED110.01040 | 전동기 설치(저압) 15~22kW |  |  | 개 | 142800 | 125041 |  | 148235 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 125041
79 | ED110.01050 | 전동기 설치(저압) 30~37kW |  |  | 개 | 198400 | 172838 |  | 213734 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | ㈜한국전기 | 172838
80 | ED110.01060 | 전동기 설치(저압) 45~75kW |  |  | 개 | 268700 | 원문 미기재 |  | 293865 |  | 원문 미기재 |  | 원문 미기재 |  | 261128 |  | ㈜스마트일렉 | 261128